## Hoja1
[5 empty] | m2 Util |  |  |  | m2 Util |  |  |  | m2 Util |  |  |  | m2 Util |  |  |  | m2 Util |  |  |  | m2 Util
|  | 0) CIS COTXERES |  |  | 14206.83 |  | 1) Centre Social i Sanitari Frederica Montseny (Viladecans) 7.525,69m2 |  | 7092.645 | 2) CAP Vicenç Papaceit (La Roca del Vallès) |  |  | 763.93 | 3) Consultori la Torreta (La Roca del Vallès) |  |  | 150.62 | 4) Consultori Santa Agnès de Malayanes (La Roca del Vallès) |  |  | 305.18 | 6) Seu Central T-21 (Barcelona) |  |  | 1326.64
|  | Planta semisoterrani |  | Àrea Serveis Generals i Personal | 1879.61 | Planta semisoterrani |  | Àrea Serveis Generals i Personal | 1557.495 | Planta baixa |  | Àrea Serveis Generals i Assistencial | 229.27 | Planta baixa |  | Àrea Serveis Generals i Assistencial | 150.62 | Planta baixa |  | Àrea Serveis Generals i Assistencial | 305.18 | Planta semisoterrani |  | Àrea Administrativa i Personal | 179.835
|  | Àrea personal. |  | Vestuaris, sala descans, Lavabos, Vending | 230.6 | Àrea personal |  | Vestuaris | 65.28 | Àrea atenció |  | Vestíbul, taulell de recepció, sala d´espera, escales, circulacions | 101.28 | Àrea atenció |  | Vestíbul, taulell de recepció, sala d´espera | 51.52 | Àrea atenció |  | Vestíbul, taulell de recepció, sala d´espera | 122.97 | Àrea administrativa |  | Despatx, oficina. | 83.2
|  | Cuina |  | Superficie de treball, Camares, despatxos, magatzems | 340.1 | Cuina |  | Cuina (equipament e instalacions) | 233.645 | Àrea assistencial |  | Sala Tractaments,consulta, boxes, polivalent. | 54.35 | Àrea assistencial |  | Consultes. | 59.06 | Àrea assistencial |  | Consultes. | 90.03 | Àrea Magatzems |  | Arxius i magatzem | 38.96
|  | Bugaderia |  | Dispensadora, Magatzem, Despatx | 53.71 | Bugaderia |  | Bugaderia(equipament e instalacions), despatx, magatzem. | 98.88 | Àrea serveis |  | Presa mostres, net, brut, neteja, residus. | 22 | Àrea serveis |  | W.C. i neteja. | 16.89 | Àrea serveis |  | W.C. brut , residus, distribuïdor i neteja. | 36.27 | Àrea personal |  | Office (menjador) | 15.32
|  | Àrea instal·lacions |  | Taller, Aljub, Sala Eelectrica, ET, CDP, Grup electrogen | 209.68 | Àrea de instal·lacions |  | Salas Tecnicas, Sala Electrica, fosa de sanejament. | 45.27 | Àrea administrativa |  | Arxiu | 18.16 | Àrea administrativa |  | Despatx administratiu, sala de reunions, vestibul. | 16.13 | Àrea administrativa |  | Despatx, arxiu, sala de reunions | 32.06 | Àrea de instal·lacions |  | Quadres | 4.95
|  | Àrea Magatzems |  | Neteja, Medicaments, General, Fungibla | 353.12 | Àrea magatzems |  | Magatzems | 51.03 | Àrea Magatzematge |  | Magatzem Clinic i General | 29.51 | Àrea Magatzematge |  | Magatzem | 7.02 | Àrea Magatzematge |  | Magatzem | 6.11 | Estrcutura Central |  | Passadisos, escales, circulacions | 37.405
|  | Area de Murtuori |  | Sala Previa, Mortuori | 30.8 | Area de Murtuori |  | Morgue, armari frigorific, sala prèvia. | 19.21 | Àrea de instal·lacions |  | Climatitzador | 3.97 | Planta coberta |  | Àrea Tecnica | 0 | Àrea de instal·lacions |  | Intal.lacions. | 17.74 | Planta baixa |  | Àrea Administrativa i Serveis Generals | 274.21
|  | Àrea descarrega |  | Moll descarrega, Moll ambulàncies + Vestibul i escales | 273.49 | Àrea aparcament |  | Aparcament, carrega i descarrega | 893.06 | Planta primera |  | Àrea Assistencial | 261.71 | Àrea de instal·lacions |  | Climatitzador i conductes |  | Planta coberta |  | Àrea Tecnica | 0 | Àrea administrativa |  | Despatxos, oficinas, Sales de reunions, biblioteca. | 157.85
|  | Farmacia |  | Magatzem, despatx, envasadora, preparació | 86.13 | Farmacia |  | Magatzem, despatx, envasadora, preparació | 29.35 | Àrea atenció |  | Sala d´espera, escales, circulacions | 102.4 |  |  |  |  | Àrea de instal·lacions |  | Intal·lacio Solar |  | Estrcutura Central |  | Vestibul, recepció, passadisos, escales, circulacions | 80.61
|  | Estructura Central |  | Passadisos, escales, circulacions | 301.98 | Estrcutura Central |  | Passadisos, escales, circulacions | 121.77 | Àrea assistencial |  | Consultes | 89.83 | [8 empty] | Àrea Magatzems |  | Arxius i magatzem | 10.44
|  | Planta baixa |  | Àrea Serveis i Assistencial | 1441.59 | Planta baixa |  | Àrea Serveis i Assistencial | 887.4 | Àrea serveis |  | W.C. i neteja | 11.23 | [8 empty] | Àrea serveis |  | W.C. | 6.25
|  | Àrea d´entrada i servei |  | Vestibul, recepció, cafeteria,lavabos | 439.05 | Àrea d´entrada i servei |  | Vestibul, recepció, perruqueria, menjador | 449.89 | Àrea administrativa |  | Sala de treball, despatxos, sala de reunions | 54.28 | [8 empty] | Àrea de instal·lacions |  | Sala de maquines | 19.06
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 29.5 | Àrea assistencial |  | Centre de dia, Terapia ocupacional, Hospital de dia, serveis, sala interdisciplinar, control infermeria, consultes, perruqueria, pedicura. | 223.29 | Àrea de instal·lacions |  | Climatitzador | 3.97 | [8 empty] | Planta exterior |  | Àrea Aparcament i jardins | 703.02
|  | Centre urgencies d´atencio Primaria (Cuap) |  |  | 429.44 | Àrea serveis |  | W.C. | 27.73 | Planta segona |  | Àrea Assistencial i Personal | 254.93 | [8 empty] | Planta primera |  | Àrea Administrativa | 346.745
|  | Àrea serveis |  | Vestibul, recepció, sala d´espera,serveis | 89.79 | Àrea de suport |  | Office net. | 8.76 | Àrea atenció |  | Sala d´espera, escales, circulacions | 83.55 | [8 empty] | Àrea administrativa |  | Despatxos, oficinas, Sales de reunions, biblioteca. | 273.52
|  | Àrea de exploracio |  | Boxes, radiodiagnosis, dutxa | 223.46 | Àrea administrativa |  | Sala de treball, despatxos, sala de reunions,Magatzem | 131.59 | Àrea assistencial |  | Consultes | 68.12 | [8 empty] | Àrea Magatzems |  | Arxiu | 6.41
|  | Àrea Central |  | Laboratori, zona neta, zona bruta | 48.42 | Àrea Polivalent |  | Despatxos. | 33.9 | Àrea serveis |  | W.C. i neteja. | 11.23 | [8 empty] | Àrea serveis |  | W.C. | 6.81
|  | Àrea de suport |  | Despaxt, lavabo personal | 14.87 | Àrea de instal·lacions |  | Espais tecnics | 12.24 | Àrea administrativa |  | Sala de treball, despatxos, sala de reunions | 35.68 | [8 empty] | Estrcutura Central |  | Passadisos, escales, circulacions | 60.005
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 52.9 | Planta primera |  | Àrea Assistencial | 819.15 | Àrea de Personal |  | Sala i vestidors | 47.34 | [8 empty] | Planta segona |  | Àrea Administrativa | 266.24
|  | Centre de Salut Mental |  |  | 543.6 | Àrea assistencial i usuaris |  | Habitacions Sociosanitari, sala d´estar,menjador,lavabo | 366.95 | Àrea Magatzematge |  | Magatzem General | 5.04 | [8 empty] | Àrea administrativa |  | Despatxos, oficinas, Sales de reunions, biblioteca. | 145.86
|  | Àrea d´entrada i servei |  | Vestibul, recepció,lavabos, local neteja, sala d´espera | 65.85 | Àrea rehabilitació |  | Sala gimnastica, despatx fisioterapeuta, consulta | 128.84 | Àrea de instal·lacions |  | Climatitzador | 3.97 | [8 empty] | Àrea serveis |  | W.C. | 10.81
|  | Àrea de examen |  | Consultes, sales de reunions | 282.9 | Àrea administrativa |  | Despatxos | 39.34 | Planta coberta |  | Àrea Tecnica | 18.02 | [8 empty] | Estrcutura Central |  | Passadisos, escales, circulacions | 109.57
|  | Àrea de suport |  | Despatx, Magatzem, Office, lavabo personal | 62.25 | Àrea personal |  | Control, sala de treball, lavabo personal | 32.86 | Àrea de instal·lacions |  | Acumulador, refredadora, conductes, diposit | 18.02 | [8 empty] | Planta tercera |  | Àrea Administrativa | 26.95
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, circulacions | 132.6 | Àrea de suport |  | Office cuina, net, brut, magatzem | 45.22 | [12 empty] | Àrea administrativa |  | Sala de reunions | 26.95
|  | Planta altell |  | Àrea Tecnica | 411.17 | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 193.72
|  | Àrea instal·lacions |  | Climatització i ventilació planta baixa/soterrani | 411.17 | Àrea de instal·lacions |  | Espais tecnics | 12.22
|  | Planta primera |  | Àrea Assistencial | 2340.93 | Planta segona |  | Àrea Assistencial | 814.65
|  | Centre d´atencio Primaria (Cap) |  |  | 1662.25 | Àrea assistencial i usuaris |  | Habitacions Sociosanitari, sala d´estar,menjador,lavabo | 501.99
|  | Àrea d´entrada |  | Vestibul, recepció,lavabos | 64.55 | Àrea personal |  | Control, sala de treball, lavabo personal | 35.7
|  | Àrea administrativa |  | Biblioteca, Recursos humans | 105.95 | Àrea de suport |  | Office cuina, net, brut, magatzem | 45.28
|  | Àrea de medicina General |  | Consultes i sales d´espera | 360.5 | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 219.46
|  | Àrea de pediatria |  | Consultes i sales d´espera | 98.75 | Àrea de instal·lacions |  | Espais tecnics | 12.22
|  | Àrea polivalent |  | Odontologia, Audiometria, Salut Mental | 315.4 | Planta tercera |  | Àrea Assistencial | 814.64
|  | Àrea d´extraccions |  | Boxes, conservació mostres, brut, net | 68.1 | Àrea assistencial i usuaris |  | Habitacions Sociosanitari, sala d´estar,menjador,lavabo | 501.98
|  | Àrea d´educacio sanitaria |  | Aula, Magatzem, vestidors | 136.4 | Àrea personal |  | Control, sala de treball, lavabo personal | 35.7
|  | Àrea Magatzems |  | Magatzem general i clinic, residus i neteja | 33 | Àrea de suport |  | Office cuina, net, brut, magatzem | 45.28
|  | Àrea de cirurgia |  | Quirofan, recuperació, net, vestidor, brut | 46 | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 219.46
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 433.6 | Àrea de instal·lacions |  | Espais tecnics | 12.22
|  | Centre de rehabilitació |  |  | 678.68 | Planta quarta |  | Àrea Assistencial | 815.53
|  | Àrea d´examen |  | Despatx fisioterapeuta, consulta, guixos, d´espera | 84.35 | Àrea assistencial i usuaris |  | Habitacions Sociosanitari, sala d´estar,menjador,lavabo | 510.99
|  | Àrea de tractament |  | Vestidors, sala gimnastica, boxes, hidroterapia | 484.85 | Àrea personal |  | Control, sala de treball, lavabo personal | 35.7
|  | Àrea de suport |  | Net, brut, magatzem, residus | 33.35 | Àrea de suport |  | Office cuina, net, brut, magatzem | 45.28
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 76.13 | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 211.34
|  | Planta segona |  | Àrea Assistencial | 1983.25 | Àrea de instal·lacions |  | Espais tecnics | 12.22
|  | Unitat Assistencial 1 Centre Sociosanitari |  |  | 1041.9 | Planta cinquena |  | Àrea Assistencial | 815.53
|  | Àrea d´usuaris |  | Habitacions, sala d´estar, menjador, lavabo , rehabilitació | 670.25 | Àrea assistencial i usuaris |  | Habitacions Sociosanitari, sala d´estar,menjador,lavabo | 510.99
|  | Àrea de suport |  | Offices, net, brut, magatzems | 100.35 | Àrea personal |  | Control, sala de treball, lavabo personal | 35.7
|  | Àrea de personal |  | Control, sala de treaball, lavabo personal | 37.05 | Àrea de suport |  | Office cuina, net, brut, magatzem | 45.28
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 234.25 | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 211.34
|  | Unitat Assistencial 2 Centre Sociosanitari |  |  | 941.35 | Àrea de instal·lacions |  | Espais tecnics | 12.22
|  | Àrea d´usuaris |  | Habitacions, sala d´estar, menjador, lavabo | 606.05 | Planta sisena |  | Àrea Tecnica | 314.22
|  | Àrea de suport |  | Offices, net, brut, magatzems | 57.85 | Àrea de instal·lacions |  | Sala Tecnica. | 131.04
|  | Àrea de personal |  | Control, sala de treaball, lavabo personal | 43.2 | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 183.18
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 234.25 | Planta coberta |  | Àrea Tecnica | 254.03
|  | Planta tercera |  | Àrea Assistencial | 1983.8 | Àrea de instal·lacions |  | Colectors Solars | 254.03
|  | Unitat Assistencial 3 Centre Sociosanitari |  |  | 1041.9
|  | Àrea d´usuaris |  | Habitacions, sala d´estar, menjador, lavabo , rehabilitació | 670.25
|  | Àrea de suport |  | Offices, net, brut, magatzems | 100.35
|  | Àrea de personal |  | Control, sala de treaball, lavabo personal | 37.05
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 234.25
|  | Unitat Assistencial 4 Centre Sociosanitari |  |  | 941.9
|  | Àrea d´usuaris |  | Habitacions, sala d´estar, menjador, lavabo | 606.05
|  | Àrea de suport |  | Offices, net, brut, magatzems | 57.85
|  | Àrea de personal |  | Control, sala de treaball, lavabo personal | 43.75
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 234.25
|  | Planta quarta |  | Àrea Assistencial i Administrativa | 1908
|  | Unitat Assistencial 5 Centre Sociosanitari |  |  | 924.7
|  | Àrea d´usuaris |  | Habitacions, sala d´estar, menjador, lavabo | 606.05
|  | Àrea de suport |  | Offices, net, brut, magatzems | 91.45
|  | Àrea de personal |  | Control, sala de treaball, lavabo personal | 33.2
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 194
|  | Hospital de dia |  |  | 458.6
|  | Àrea d´usuaris |  | Recepció i control, sala gran, lavabos | 191.2
|  | Àrea de suport |  | Offices, net, brut, cures i tractaments | 85.8
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 181.6
|  | Altres Sociosanitari |  |  | 69
|  | Àrea d´administració |  | Despatxo infermeria, fisioterapeutas, supervisió | 69
|  | Area Administrativa Conjunta |  |  | 455.7
|  | Àrea d´administració general |  | Qualitat, Hoteleria,PRL, Gerencia,Secretaria, | 277.95
|  | Àrea d´administració CSS |  | Arxiu CSS, Cap infermeria, Direcció Socio | 53.8
|  | Circulacions i comuns |  | Passadisos, escales, circulacions | 123.95
|  | Planta coberta |  | Àrea Tecnica | 2258.48
|  | Àrea instal·lacions |  | Calderes, bombes i acumuladors, climatització, solar | 2258.48
Instalacions
Aigua
| Dipòsito AFS | 1 | Aljibe AFS (m3) |  | 39,6m3 |  |  |  |  | 2 | Dipòsits d’aigua potable de 750 l |  | 1000l
| Clorador | 1 | Dosificador SEKO AKS603NHP0009
|  | 1 | Controladora Culligan microC 06
| Descalcificador | 1 | Culligan Tank 20" HF9/ SOFT Timer PLF 2K
|  | 1 | Programador logico Timer PLF 2K
| Grup de pressió de aigua sanitaria | 1 | Wilo Type CO - 4MV1807/ER – EU | [6 empty] | 1 | Grup de pressió
| Control | 1 | Variador VACON NX
| ACS producció | 1 | Viessmann Vitocrossal 300 / CR 3 |  | 978Kw | 1 | Roca G400/175 XIE 206Kw |  | 206Kw |  |  |  |  | 2 | Escalfador acumulador elèctric |  | 100l
| Bomba Primari | 2 | Wilo IL 80/220 |  | 4kW | 1 | SIP 40/105-0,25B
|  | 2 | Wilo DPL 80/145 – 5.5/2 5.5kW PN 10 |  | 5.5kW
| Got expansor Primari | 1 | Ibaiondo 50 CMF-P |  |  | 1 | Got expansor |  | 200L
| Bomba Secundari | 2 | Wilo IL 65/270-5.5/4 1450 rpm PN 16 |  | 5.5kW | 1 | PEX DIM 32/26,2
| Bescanviador | 1 | Sedical UFP – 65/82 MH17 IG1 |  | 900kW | 1 | Alfa Laval UPF-52/24 L H-79 C ON 10
| Valvula | 1 | TAC M800 880-0310-030 24Vac |  | 15VA
| Acumulador | 3 | SICC 216P 5000 |  | 5.000 Litros | 1 | BSE 2000lTH |  | 2.000L | 1 | Acumulador a gas de 300l Fleck AGT-300 |  | 300Litros | [8 empty] | 1 | Escalfador electric / Acumulador d’aigua calenta sanitària |  | 15L
| Got expansor Secondari | [20 empty] | 1 | Escalfador electric / Acumulador d’aigua calenta sanitària |  | 25L
| ACS producció suport (Solar) | 48 | Vitosol 200 – T tipo SD2A de 30 tubos |  | 6.8 kJ/(m2.K) | 30 | Colector Solar Thermomax Solamax 30TDS-300
| Bomba Primari | 1 | Wilo Typ DP-Z32/100-055/2 800W 1,8ª |  | 800W | 2 | Grunfos UPS 40/185F | [6 empty] | 1
| Bomba Secundari | 2 | Wilo IP - E32/160 – 1.1/2 |  | 1340W | 1 | Grunfos UPS 32/120 180B | [6 empty] | 1
| Intercambiador | 1 | Sedical UFP – 32 / 39 H 120Kw |  |  | 1 | Alfa Laval UPF-43/40 H-B- PN25 (68,6KW)
| Control | 1 | Totalizador Sensus Pollu Therm LH6110ES | [10 empty] | 1
| Valvula | 1 | 3 Vias Tac 731-4141-000 V341 Pn16 Dn32 | [10 empty] | 1
| Aerotermo | 1 | Mundo fan Axial, fan YWF4E-5505 |  | 550W | [8 empty] | 1
| Got expansor Solar | 1 | IBAIONDO 350 SMR 300L. 2,5 Bar |  | 300Litros
| Acumulador | 2 | SICC 216P 5000 |  | 5.000Litros | 2 | AT4000E14 (Inox) |  | 4.000L |  |  |  |  | 1
Sanajament
Clavegueram Municipal
| Pluviales | 1 | Red pluviales (BLUEPOWER) |  |  | 1 | Red pluviales
| Residuales | 1 | Red residuales (BLUEPOWER) |  |  | 1 | Red residuales
| Fosa septica | 1 |  |  |  | 1
| Bomba | 2 | abs AS 0530 |  | 1,7Kw | 2
| Centraleta | 1 | abs Controlador de 2 bombas PC 211
| Separador de greixos | 1 | Cuina |  |  | 1 | Cuina
Electricidad
| ET | 2 | Transformadores Secos Encapsulados TMC Transformers |  | 800KVA
|  | 2 | Celda de Proteccion Fusibles CED-1P-F-SF6
|  | 1 | Celda de Medidas VKPE- 36AEB-36
|  | 2 | Celda de Interruptor General CGM.3-V
| Grupo electrogeno | 1 | GENESAL GDSM 410 TAM |  | 410Kva | 1 | EMJ-200 Electra- Molins 200KVA 160KW |  | 160Kw
| Ventilacion Grupo | 1 | MundoFan VHP 80 T4 3/4CV Codigo: VE 10 351
| Control |  | CompAp IL-AMF-25
| Deposito | 1 | (Individual) Schutz |  | 1000 litros | 1 | (Integrado) |  | 400 litros
| Corrector de reactiva | 2 | RECTIPHASE/MERLIN GERIN 415V, 50HZ,TrI-15et/and 65kvAr |  | 270-600kvar |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| SAI | 1 | SOCOMEC MA S2MC 380T_00 MASTERYS MC |  | 80KVA | 1 | APC Model 1500VA 980W 6,8A |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | SAI (Integrado rack, sin mantenimiento)
| Quadres electrics o caixa protecció | 84 | Armari o Quadra electric |  |  | 150 | Quadra electric o caixa de protecció |  |  | 8 | Quadra electric o caixa de protecció |  |  | 1 | Quadra electric o caixa de protecció |  |  | 8 | Quadra electric o caixa de protecció |  |  | 6 | Quadra electric o caixa de protecció
| Pararayos | 1 | INGESCO-PDC Mod. 6.2 102mtrs.
Equips electrics
| Iluminació Fluorescent 60x60 | [8 empty] | 85 | Lluminàries modulars fluorescents de 60x60 cm encastades |  |  | 14 | Lluminàries fluorescents de 120x60 cm i de 60x60 cm, encastades | [6 empty] | 87 | Lluminàries quadrades de 60x60 cm amb làmpades fluorescents
| Iluminació Fluorescent 4x18W |  |  |  |  | 222 | Pantalla fluorescent 4x18w | [10 empty] | 75 | Lluminàries d’encastar o de superfície amb un o dos tubs fluorescents |  |  | 24 | Lluminàries quadrades de 120x60 cm amb làmpades fluorescents
| Iluminació Fluorescent 2x58W |  |  |  |  | 17 | Lluminàries fluorescents 2x58W | [14 empty] | 2 | Regletes estanques
| Iluminació Fluorescent 80W |  |  |  |  | 14 | Lluminàries fluorescents 80W
| Iluminació Fluorescent 58W |  |  |  |  | 130 | Lluminàries fluorescents 58W |  |  | 16 | Lluminàries tubs fluorescents estàndard. |  |  | 4 | Lluminàries tubs fluorescents estàndard.
| Iluminació Fluorescent 36W |  |  |  |  | 189 | Lluminàries fluorescents 36W | [14 empty] | 3 | Regletes estanques
| Iluminació 18W |  |  |  |  | 27 | Aplique 1x18w | [14 empty] | 1 | Regletes estanques
| Iluminació Downlight 2x26W |  |  |  |  | 574 | Downlight 2x26W |  |  | 20 | Lluminàries downlights rodones de 18 o 26W, encastades | [6 empty] | 23 | Lluminàries de superfície, amb làmpades compactes de 2 x 26W |  |  | 76 | Lluminàries encastades amb làmpades PL
| Iluminació Downlight 2x18W |  |  |  |  | 138 | Downlight 2x18W | [14 empty] | 6 | Lluminàries encastades amb làmpades PL
| Iluminació Downlight 26W |  |  |  |  | 191 | Downlight 26W
| Iluminació projector 150W | [20 empty] | 2 | Focos Exteriors 150W .
| Iluminació projector 300W |  |  |  |  | 6 | Projector 150W | [14 empty] | 3 | Focos Exteriors 300W .
| Iluminació exterior | [20 empty] | 10 | En Parking i Terraza lluminaries superficie baix consum
| Fanals | [20 empty] | 6 | En Parking 150 W.
| Iluminació |  |  |  |  | 8 | Ll·luminació cambra frigorifica | [6 empty] | 9 | Lluminàries de superfície, aplics de paret.
| Halogenas | [20 empty] | 76 | Halògenes encastades en el sostre
| Dicroicas Led | [20 empty] | 8 | Halògenes encastades en el sostre
| Focos led | [20 empty] | 7 | Lluminàries encastades amb làmpares led
| Iluminació d´emergència |  |  |  |  | 339 | Il·luminació d’emergència |  |  | 60 | Il·luminació d’emergència |  |  | 15 | Il·luminació d’emergència |  |  | 18 | Il·luminació d’emergència |  |  | 51 | Il·luminació d’emergència
| Exugamens |  |  |  |  | 13 | Exugamans |  | 13
Gas
| Xarxa de gas | 1 | Caldera |  |  | 3 | Cuina, Bugaderia; Caldera |  |  | 1 | Per Acumulador ACS
Sistema de seguretat
| Control | 1 | Centralita Tecnocontrol SE 194K
| Avisador | 1 | Sirena luminico/acustica Tecnocontrol SE 301
| Actuador | 1 | Electrovalvula MADAS modelo M16/RM N:C: DN 125
| SAI (Electrovalvula) |  | APC BR 650CI |  | 390W
Gases medicinales
| Preses de Oxigen/Buit i Aire | 115 | Oxigen117/Buit115/Aire sintetic11
Control gasos
| Quadres control | 8 | Unidades de control Dräger |  |  | 4 | Quadre de control i alarma de gasos medicinals
| Displays |  |  |  |  | 5 | Panel display de dades de gasos medicinals
| Oxigen Tanc | 1 | Diposit d´acer 2510Kg. MESSER GRIESHEIM, GmbH/MG-KV-36 |  | 3,53m3 | 1
| Oxigen Rampa | 20 | Ampolles X50 |  |  | 1 | Central de oxigen Rampa (6+ 6 ) amb ampollas B-50
| Centraleta | 1 | Dräger GCS 500 BASIC
| Aire Sintetic Rampa | 4 | Ampolles X50
| Centraleta | 1 | Dräger GCS 500 BASIC
| Nitrogen | 1 | Lletera pressuritzada |  | 17m3
| Central de Buit | 3 | Bomba Griño RotamiK CP-0021DS |  | 0,75Kw | 1 | Central de buit de 500l i 3 motobombes
|  | 1 | Calderin |  | 250Litros
Climatització
Climatització Calor
|  | 1 | Viessmann Vitocrossal 300 / CR 3 |  | 978Kw | 1 | Caldera Clima Gas Roca G400/325 XIE 380Kw
| Bomba Primari | 2 | Wilo IL 80/220 |  | 4kW | 2 | Bomba doble SPD-65/13B |  |  | 1 | Bomba de calor CLIMAVENETA HRAN/B-0512, + hidrònic , |  | cal.137 KW. fri.117 KW | 1 | bomba de calor compacta HITECSA ACHBA 701 |  |  | 1 | Bomba de calor, model AIRWELL AQCH-60 |  | Calo64.2Kw Fri 56.3 Kw | 1 | CLIMAVENETA VRAQ0702/LN
| Diposit d´Inercia | [20 empty] | 1 | 2 cuerpos SEDICAL SAPD 80/12 T
| Got Expansor | 1 | Ibaiondo 50 CMF-P | [18 empty] | 1 | ZANI ACR0750
| Bomba Secundari | 2 | Wilo IPL 32/110 – 0.55/2 PN 10 |  | 0.55kW | 2 | Bomba doble SPD-65/13B | [14 empty] | 1 | 80 CMF
|  | 6 | Wilo IPL 32/110 – 0.75/2 PN 10 |  | 0.75kW | [16 empty] | 2 | 1 Cuerpo LOWARA LM4100B5S3
|  | 6 | Wilo IPL 32/130 – 1.1/2 PN 10 |  | 1.1kW
|  | 2 | Wilo IL 32/140 – 1.5/2 PN 16 |  | 1.5kW
| Control Bomba | 7 | Variador ABB ACH 550-01-03A3-4
|  | 1 | Variador ABB ACH 550-01-06A9-4
|  | 8 | Transmisor diferencial Huba Control 692.99443
Climatizacion Fred
| Producció | 3 | AERMEC NSB2002 R-134 A |  | 410KW | 1 | Refredadora CLIMAVENETA, model HRA 0904/B 234,8kW |  |  | 1 | Refredador-bo calorCLIMAVENETA HRAN/B-0512, + hidrònic , |  | cal.137 KW. fri.117 KW
| Bomba Primari | 4 | WILO IL 80/270 – 5.5/4 |  | 5.5kW | 2 | Bomba doble SDM-80/270 1- 2,2k (18m3/h) | [14 empty] | 1 | 2 cuerpos SEDICAL SAPD 80/12 T
| Diposit d´Inercia |  |  |  |  | 1 | Kit hidraulic SPF 22-503/1000 | [14 empty] | 1 | ZANI ACR0750
| Got Expansor | [20 empty] | 1 | 80 CMF
| Bomba Secundari | 2 | IL 32/140-1’5/2 PN 16 |  | 1.5kW | 1 | Bomba doble SDM-80/270 1- 1,5k (13m3/h) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 1 Cuerpo LOWARA LM4100B5S3
|  | 6 | Motor Lafert T 90 B 2 2’2kW |  | 2.2kW
|  | 4 | IPL 40/150-3/2 PN 10 |  | 3kW
|  | 2 | IPL 40/160-4/2 PN 10 |  | 4kW
| Control Bomba | 7 | Variador ABB ACH 550-01-06A9-4
|  | 1 | Variador ABB ACH 550-01-08A8-4
|  | 8 | Transmisor diferencial Huba Control 692.99443
| Got expansor | 1 | Ibaiondo 140 CMF
| Distribució |  | Acer negre en els colectors de producció
Polipropilè muntants i canonades secundaries
| Unitats colectivas | 2 | (CL1) AIRLAN FMA – 060 (CL7) AIRLAN FMA – 060 |  | C.27.4/F.43.7 Kw C.42.6/F.50.0 | 1 | Climatitzador SERVOCLIMA CTA-17 amb recuperador estatic |  |  | 3 | Climatitzador Vertical |  | Fri. 27.680 |  |  |  |  | 2 | (UTA1) AIRWELL HP7, caixa mescla silenciador (UTA2) AIRWELL HP7, caixa mescla silenciador |  | C.21.3/F.27.2 Kw C.19.5/F.20 | 1 | Climatitzador SERVOCLIMA, model CHI 30
|  | 2 | (CL2) AIRLAN FMA – 078 (CL4) AIRLAN FMA – 078 |  | C.33.7/F.60.5 Kw C.56.4/F.66.7 | 1 | Climatitzador SERVOCLIMA CTA-14 amb recuperador estatic | [10 empty] | 2 | Silenciadors integratsMod. TROX TECHNIK Serie XSA200-100-4 |  |  | 1 | Climatitzador DAITSU FDHD - 24
|  | 1 | (CL3) AIRLAN FMA – 100 |  | Calo76.1Kw Fri 87.9 Kw | [12 empty] | 1 | Silenciadors integratsMod. TROX TECHNIK Serie XSA200-100-5
|  | 1 | (CL8) AIRLAN FMA – 122 |  | Calo90.7Kw Fri 121.4Kw
|  | 2 | (CL5) AIRLAN FMA – 155 (CL6) AIRLAN FMA – 155 |  | C.118.6/F.159.6 Kw C.101.8/F.119.7
| Recuperadors | 4 | FAM-021 1700m3h |  | 2x 0.75Kw
| Unitats individuales | 16 | CIATESA MAJOR-325-4T |  | 2650 | 4 | Fancoil Model 42NF25HF | [10 empty] | 1 | Fan-coils de sostre tipus AIRWELL AHN-6030 |  | Calo2.6Kw Fri 3 Kw
|  | 185 | CIATESA MAJOR-329-4T |  | 4800 | 3 | Fancoil Model 42NF50HF |  |  | 1 | Caja ventilación que aspira aire de la impulsion del climatizador | [6 empty] | 2 | Fan-coils de sostre tipus AIRWELL AHN-5020 |  | Calo1.8Kw Fri 2Kw | 36 | Cassetes encastades , CARRIER, mod. 42GWD008 o mod. 42GWD010
|  | 15 | CIATESA MAJOR-329SP-4T |  | 4380 | 3 | Fancoil Model 42NF75HF | [14 empty] | 3 | Fancoil de sostre
|  | 16 | CIATESA MAJOR-333-4T |  | 7750 | 1 | Fancoil Model 42JWD005 | [14 empty] | 1 | Ventilador helicocentrífug S&P model TD-500/160
|  | 14 | CIATESA UTA 4T-370/44 |  | 16100 | 11 | Fancoil Model 42JWD009
|  | 4 | CIATESA UTA 4T-370/66 |  | 21300 | 2 | Fancoil Model 42JWD016
|  | 6 | CIATESA AIRCOMP 40H |  | 5330
|  | 8 | CIATESA AIRCOMP 60H |  | 6710
|  | 7 | CIATESA MAJOR-329-4T |  | 4800
|  | 2 | CIATESA MAJOR-325-4T |  | 2650
Equips autonomos A/A
|  | 2 | (Ext.)RPI – 4.0 FSN 2 E / RAS – 4 HVRNSE |  |  | 1 | Split paret MFM-520AG |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | Mitsubishi Electric MSZ-GA35VA
|  | 2 | (Int.)RAS-4HVRNSE |  |  | 1 | Split DFO-520AG | [14 empty] | 1 | Toshiba RAV - 360AH8 ,
|  | 1 | Conjunt MDVK105 Fred 10,6 / Calor11,8 KW | [18 empty] | 1 | Interclisa 100-25-B
Radiadors
[6 empty] | 134 | Radiador roca adra 11/l*-600 i 800
[6 empty] | 115 | Radiador roca petit
Ventilació
|  | 2 | SODECA CHT – 200 –4T |  | 0,25Kw | 111 | Extractor Decor 100CS&P |  |  | 1 | Ventilador general d’extracció | [10 empty] | 1 | Ventilador Helicentrifugo S&P TD-500/160
|  | 4 | SODECA CHRE – 825 –4T |  | 0,25Kw |  |  |  |  | 1 | Extracción baños
|  | 1 | SODECA NEOLINE 125 VO | [6 empty] | 1 | Extractor vestuarios
|  | 1 | SODECA NEOLINE 200 VO
|  | 3 | SODECA CJBX – 7/7 – 1 |  |  | 17 | Extractor Decor 200CS&P
|  | 6 | CAB-315
| Aparcament |  |  |  |  | 1 | Extractor i impulsió d´aire aparcaments CJHT-71-4T-1,5
| Cuina |  |  |  |  | 1 | Extractor cuina | [14 empty] | 2 | Extractores cocina S&P
| Regulació i Control | 1 | Tac Vista Workstation Schneider
P.C.I.
Dispositius
| Centraleta | 2 | TAC modelo ESMI FX |  |  | 1 | Aguilera AE/SA-C8 |  |  | 1 | Central d’alarma |  |  | 1 | Central d´incendis |  |  | No | Edifici administratiu < 1000m2 |  |  | 1 | Central d´incendis ENRAI
| Detector optic | 517 | ESMI2251EM |  |  | 225 | Detector optic |  |  | 17 | Detectors |  |  | 8 | Detectors | [6 empty] | 37 | Detectors
| Detector termic | 33 | ESMI1251TEM |  |  | 25 | Detector Termic
| Pulsador | 39 | TAC modelo MCP 5A |  |  | 39 | Pulsador d´incendis |  |  | 4 | Pulsador d´incendis |  |  | 1 | Pulsador d´incendis
| Sirena | 45 | TAC modelo SR1T |  |  | 33 | Sirena | [6 empty] | 1 | Sirena
| Porta y comporta tallafoc | 30 | Modul retenedor porta doble
| Detector Gasos aparcament |  |  |  |  | 3 | Detector gasos aparcament
Xarxa aigua contraincendis
| Diposit contraincendis | 1 | Aljibe contraincendios (m3) |  | 26,4m3
| Clorador | 1 | Dosificador SEKO AKS603NHP0009
| Grup de pressió d´aigua | 1 | KSB ITUR MU – 907/EED – 4 (Une 23-500-90) |  | 0,15kW | [16 empty] | 4 | Bie
| Boca d´aigua | 39 | Tipsa Chesterfire B- 25 de 25mm |  |  | 21 | Bie | [6 empty] | 1 | Bie
| Ruixador d´aigua automatic |  |  |  |  | 19 | Ruixadors agiua automatic
| Xarxa de hidrant i columna seca | 2 | EntradaTIPSA IPF – 41
|  | 9 | Salidas TIPSA IPF – 39 Y TIPSA IPF – 40
| Extinció | 2 | Boca Hidrante
| Extintor portatil | 72 | Polvo Quimico Seco Polivalente clase A, B, C |  |  | 63 | Extintors de 6kg |  |  | 18 | Extintors de pols seca |  |  | 2 | Extintors de pols seca |  |  | 4 | Extintors de pols seca |  |  | 2 | Extintors de pols seca
|  | 16 | CO2 fuegos clase A, B, C y E con eficacia 89 B |  |  | 2 | Extintors de 5kg (89B) |  |  | 1 | Extintors de CO2 | [6 empty] | 2 | Extintors de CO2 |  |  | 10 | Extintors de CO2
| Sobrepressió forçada | 3 | SODECA CJTHT-56-4T-1,5
|  | 1 | SODECA CJTHT-63-4T-1,5
Extinció Cuina
| Extinció automatica | 1 | ORFEO IC-6/9-ESPUMA (campana Cafetria)
| Bateria (inst. CO2) |  |  |  |  | 1 | Bateria CO2
| Ruixador (inst. CO2) |  |  |  |  | 2 | Ruixadors CO2
| Pulsador (inst. CO2) |  |  |  |  | 1 | Pulsador CO2
| Detector Termic (inst. CO2) |  |  |  |  | 1 | Detector Termic CO2
CCTV i Seguretat
| Central d´alarma | 1 | Central d’alarma CR-80 |  |  | 1 | Plana Fabrega |  |  | 1 | Centraleta robatori |  |  | 1 | Centraleta robatori |  |  | 1 | Central d’alarma PLANA-FABREGA CR-80 |  |  | 1
| Detector magnetic | 5 | Detector magnetic d´apertura (seguretat) |  |  | 7 | Detector magnetic d´apertura (seguretat)
| Detector volumetric | 7 | Detector volumetric |  |  | 4 | Detector volumetric |  |  | 8 | Detector volumetric seguretat |  |  | 2 | Detector Volumetric de seguretat |  |  | 5 | Detectors volumètrics NEXT-DUO |  |  | 6
| Barrera d´infrarojos | 1 | Barrera d´infrarojos
| Teclat control intrusió | 1 | Teclat control intrusió | [6 empty] | 2 | Teclat intrusió | [6 empty] | 2 | Contacte magnetic |  |  | 1
| Camera | 5 | Camera movil CCTV
|  | 2 | Camera fixa CCTV
| Sirena | 2 | Sirenes | [6 empty] | 1 | Sirena exterior |  |  | 1 | Sirena exterior |  |  | 1 | Sirena exterior BLANCA IRIS |  |  | 1
| Control d´accesos | 12 | Lector targetes |  |  | 1 | Lector targetes
Megafonia - Intercomunicació
| Micròfon | 4 | Micròfon Optimus SMP94RS | [6 empty] | 1 | Micròfon |  |  | 1 | Micròfon |  |  | 1 | Micròfon
| Altaveus | 111 | Altaveu de sostre OPTIMUS A266ATM de 6W |  |  | 74 | Receptors altaveus |  |  | 18 | Altaveu encastat |  |  | 5 | Altaveu encastat al sostre |  |  | 15 | Altaveu de 6W a 100W
| Rack Megafonia | 1 | Rack Megafonia | [10 empty] | 2 | Altaveu penjat a la paret
| Video porter | 7 | Terminales Video porter (Video Kit 2 de Biticino) |  |  | 6 | Video porter |  |  | 3 | Video porter | [6 empty] | 3 | Intercomunicador porta
| Pilot Passi-esperi | 169 | Caixa pilots pasi-esperi | [6 empty] | 10 | Caixa pilots pasi-esperi |  |  | 4 | Caixa pilots pasi-esperi |  |  | 6 | Caixa pilots pasi-esperi
| Pacient Infermera | 5 | Central OPTIMUS CC-122F |  |  | 90 | Conjunt sistema de pacient / infermera ASCOM Telecare
|  | 110 | Modul Tir. Bany
|  | 220 | Pulsador llit OPTIMUS PT-1BF
|  | 220 | Modul trucada
Elevadors i portes automatiques
Elevador
|  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1990002084 |  |  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1-080129907 |  |  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 108726 | [10 empty] | 1 | Elevador (Ebyp)R.A.E. 1-080061093
|  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1990002092 |  |  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1-080129910
|  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1990002112 |  |  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1-080129911
|  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1990002086
|  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1990002089
|  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1990002121
|  | 1 | Elevador (Orona)R.A.E. 1990002083
|  | 1 | Montacargas Plataforma.COB 107123
Porta
| Porta automatica de vidre | 7 | Porta doble fulla motoritzada (Geze) |  |  | 2 | Porta doble fulla motoritzada (Geze)
|  | 2 | Porta una fulla motoritzada (Geze) |  |  | 2 | Porta una fulla motoritzada (Geze)
| Porta automatica aparcament | 1 | Porta doble fulla motoritzada aparcament |  |  | 1 | Porta motoritzada aparcament | [14 empty] | 3 | 2 vehicles + 1 peatonal
Comunicacions i dades
| Terminals | 471 | Sistema de veu i dades (caixa amb preses) |  |  | 56 | Sistema de veu i dades (caixa amb preses) |  |  | 25 | Presa doble veu/dades | [6 empty] | 18 | Sistema de veu i dades (caixa amb preses)
| Central | 1 | Central telefonia |  |  | 2 | Central telefonia | [10 empty] | 1 | Central telefonia
| Racks | 9 | Rack de comunicacions |  |  | 1 | Rack de comunicacions |  |  | 1 | Rack de comunicacions |  |  | 1 | Rack servidor |  |  | 1 | Rack de comunicacions |  |  | 1
| T.V. | 132 | Preses de Tv