## CRANIÒTOM
Subministrament de motors per Neurocirurgia
Expendient: SJD 10/24 | MOTOR DE NEUROCIRURGIA (CRANIÒTOM)
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document aportat per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals
42 | 1.1-. Característiques generals | Dada | Document | Índex | Explicació
7 | Disseny i característiques tècniques. Es valorarà que el disseny i les característiques tècniques (materials, forma, mides, ...) de l'equip i accessoris representin millores significatives en relació als criteris mínims sol·licitats i que estiguin degudament justificades mitjançant la documentació presentada.
7 | Funcionalitat i facilitat d'ús de l'equip i els seus components/accessoris. Descripció del sistema de funcionament de l'equip, procediment i eficiència en l'ús durant l'activitat assistencial. Es valoraran les funcionalitats descrites que responguin millor als requeriments quirúrgics i necessitats del Servei de Cirurgia.
6 | Disseny de pantalla intuïtiu. Mitjançant la documentació aportada es valorarà la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla, la presentació del menús i resta de funcionalitats integrades en el dispositiu de manera que la interacció per l'usuari sigui senzilla, directa i entenedora.
6 | Versatilitat de funcions i ús del pedal d'acord als procediments i funcions necessàries de l'equip.
6 | Detall dels mecanismes de seguretat de l'equip i del seu funcionament, valorant-se aquells que minimitzin riscos i garanteixin la seguretat del pacient i de l'usuari.
5 | Ergonomia. Descripció de la disposició de l'equip, maniobrabilitat i desplaçament d'acord a les necessitats assistencials valorant-se aquella proposta d'equip i accessoris més ergonòmica i que tingui en consideració la salut laboral de l'usuari de l'equip.
5 | Descripció del protocol de neteja de l'equip i accessoris: es valorarà el detall en l'explicació dels procediments a seguir i així com les diferents categories de requeriments per optimitzar el procés de neteja i desinfecció.